	國立花蓮特殊教育學校  機房巡查紀錄表

	文件編號
	NHSES-D-007
	機密等級
	(一般 ( 限閱 (敏感 (機密
	發行日期
	114.02.24
	版次
	1.0



年度：
	日期
檢查項目
	  年    月

	
	第一週
	第二週
	第三週
	第四週
	第五週

	
	一


	二


	三


	四


	五


	一


	二


	三


	四


	五


	一


	二


	三


	四


	五


	一


	二


	三


	四


	五


	一

	二


	三


	四


	五



	溫度（20～25度）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	濕度（35～60％）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防火牆燈號
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	光電轉換器燈號
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	伺服器燈號
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	不斷電系統燈號
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防火牆時間確認（每週）
log儲存確認
	
	
	
	
	

	其他：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	簽    章
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1. 項目檢查後請於該日簽章，每月結束併同異常事件紀錄表呈交主管審閱存參。
2. 無異常用ˇ符號、異常用ㄨ符號，並將異常狀況紀錄於異常事件紀錄表，檢查項次太多表格不足請自行延伸。
主管審閱








-1-

